中國科技大學補助職員參加校外研習心得報告

| 主題：防火管理人複訓講習 內容： 一、消防防護計畫應包括事項： （一）自衛消防編組 （二）防火避難設施之自行檢查 （三）消防安全設備之維護管理 （四）火災及其他災害發生時之滅火行動、通報聯絡及避難引導 （五）滅火、通報及避難訓練之實施 （六）防災應變之教育訓練 （七）用火、用電之監督管理 （八）防止縱火措施 （九）場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖 （十）其他防災應變上之必要事項 二、日常火災預防任務分工 人員; 負責工作項目. 防火管理人; 1.接受防火負責人回報火源檢查及各項設備(施)管理情形。 2.對有缺失或需改善項目向管理權人報告並提出建議。. 防火負責人; 確認責任區內火源責任者火源管理情形，並向防火管理人報告。. 火源責任者; 由自身(或委派下屬人員)執行下 1.使用火源設備器具及抽菸行為之管理。 2.下班後的火源檢查。 3.電氣設備及危險物品之日常維護管理及檢查。 4.可燃物、易燃物之管理。 5.防火避難設施及消防安全設備之檢查。. 其餘員工及進出人員; 自身用火用電及其他火源使用之管理。. 備註; 夜間或假日輪值(留守)人員應再予巡(檢)視以上各項預防管理措施，如夜間或假日無人上班時，可為委由保全公司辦理，惟無人處理時，亦應提供緊急連絡人之聯絡方式，以備不時之需。. 三、自衛消防編組任務 （一）滅火班：負責火災之確認，以及消防隊到達現場前之初期滅火工作。 （二）通報班：向消防機關、場所內部人員、以及特殊專業人員（如毒化物專家…）通報、聯絡。 （三）避難引導班：負責引導場所內部人員至安全避難所。 （四）安全防護班：負責防止水損，防火門、防火捲門等之操作，以及對瓦斯、危險物品等採取緊急防護措施。 （五）救護班：負責現場受傷人員之緊急處理及協助後送就醫。 |
| --- |
| 防火管理業務主要是平時預防管理及災害應變管理，藉由教育訓練才能強化防災意識、熟練應變要領，確實發揮「自己財產、自己保護」之自主防災能力。 防火管理是一個場所自我管理的制度，透過軟、硬體兩方面著手，從人員管理、訓練到設備、設施的維護，全方位落實的火災預防工作。至於執行各類場所防火管理工作，上至管理權人，下至基層員工，甚至場所內進出人員，均應共同執行火災預防措施，如不幸火災事故造成之損失，應負過失之直接或間接責任者除了民事上的損害賠償外，尚有刑事上及行政上應負之責任。 因此藉由每次的模擬、教育訓練，在反覆練習後，熟練技巧及強化膽識，在遇到任何狀況之下能第一時間就做出最正確的直覺反應。 備註： 一、研習心得報告請用電腦繕打。 二、研習結案報告請先上傳（校園入口網→其它類E化系統→研討會心得上傳），連同補助職員參加校外研習申請表、研習相關資料影本(4頁以上)及研習心得報告，並經主管簽章後，送人事室核銷。 |  |  |
| 報告人簽章 | 單位主管簽章 | 人事室主任簽章 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |