中國科技大學補助職員參加校外研習心得報告

| 綜觀冷氣空調系統，不管是一般家庭用的窗型及分離式冷氣或大型冰水主機，皆由壓縮機、冷凝器、膨脹閥及蒸發器等四大要素組成，需求的不同造就組合的方式不同，也就造就設備大小不同。 小型冷氣機或是中大型冷氣設備，在試算所需負荷大小時，必須將內部及外部熱源評估進去，熱來源自外氣負荷、人員、照明、電力用具及其他，因此空調負荷的計算，會直接影響空調設備的選用、系統的設計及配置以及往後整體運轉效率，通常在這部份的計算精準為佳。 分離式冷氣及窗型冷氣差別，一在於分離式冷氣分內外機，窗型冷氣為一機；二為分離式冷氣的壓縮機放室外，噪音相較把窗型冷氣放在機箱內來的小；再者分離式冷氣外觀較窗型冷氣美觀。然而安裝分離式冷氣因室內外機共用一冷煤管線，管線線長原則上15公尺內，垂直距離在10公尺之內，且室內外機距離盡量接近，同步管線保溫材質也需注意，當管線保溫功能萬一失效，冷媒管與室外空氣接觸後易結露，因此保溫材質中熱傳導係數越小越好。 左圖為中央空調系統之系統架構圖，新竹校區各棟大樓皆具有中央空調系統。教室內走全水式小型機組風管併用，因教室使用頻率頻繁，小型機組缺點則為損壞的機率較大，但優點則使用時才需開啟；會議廳大多走空調箱，會議廳空調使用則搭配外氣使用，天氣冷時外氣開啟搭配室內空調，天氣熱時外氣仍需開啟，但時間較為短暫，室內空氣才有新鮮空氣進入循環，室內空調冷氣也才不會因為長期開啟外氣造成冷氣外洩致室內溫度無法降低。 備註： 一、研習心得報告請用電腦繕打。 二、研習結案報告請先上傳（學校首頁-->行政單位-->人事室-->研討會心得分享上傳-->輸入身分證號-->上傳研習紀錄），連同補助職員參加校外研習申請表、研習相關資料影本(如講義封面與目錄頁)及研習心得報告，並經主管簽章後，送人事室核銷。 |
| --- |
| 報告人簽章 | 單位主管簽章 | 人事室主任簽章 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |