防火管理人初訓講習訓練班心得

虞順逸  97.8.25

- 消防常識及火災預防

  - 認識火災：火災依燃燒物質之不同可區分為四大類：

| Ａ類火災 | 普通火災 | 普通可燃物如木製品、紙纖維、棉、布、合成只樹脂、橡膠、塑膠等發生之火災。通常建築物之火災即屬此類。 | 可以藉水或含水溶液的冷卻作用使燃燒物溫度降低，以致達成滅火效果。 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｂ類火災 | 油類火災 | 可燃物液體如石油、或可燃性氣體如乙烷氣、乙炔氣、或可燃性油脂如塗料等發生之火災。 | 最有效的是以掩蓋法隔離氧氣，使之窒熄。此外如移開可燃物或降低溫度亦可以達到滅火效果。 |
| Ｃ類火災 | 電氣火災 | 涉及通電中之電氣設備，如電器、變壓器、電線、配電盤等引起之火災。 | 有時可用不導電的滅火劑控制火勢，但如能截斷電源再視情況依Ａ或Ｂ類火災處理，較為妥當。 |
| Ｄ類火災 | 金屬火災 | 活性金屬如鎂、鉀、鋰、鋯、鈦等或其他禁水性物質燃燒引起之火災。 | 這些物質燃燒時溫度甚高，只有分別控制這些可燃金屬的特定滅火劑能有效滅火。﹝通常均會標明專用於何種金屬。﹞ |

  - 防火管理之重要性：藉由消防防護計畫之制定，對於火災預防、初期滅火及避難逃生等防災相關事項，予以系統性之規劃與訓練，以求達到防止火災發生，保障人員及財物安全。

  - 防火管理法規：建築技術規則、建築新技術新工法新設備及新材料審核認可申請要點、申請建築防火材料審核認可作業注意事項、舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法、建築物室內裝修管理辦法、消防法規（內政部消防署）。

  - 從火災案例分析防火管理對策：實際案例分享(台中KTV火災案例) 說明火災擴大與傷亡之原因，並分析有無推動防火管理制度所產生之影響。

  - 用火、用電之管理對策：對用火設備或器具之維護，對於爐、廚房設備、鍋爐、壁爐、暖氣機、乾燥機、熱水煮沸設備、熱水供應等設備其構造日常應注意要點，裝置電器時應該注意的事項，平時使用時應注意之事項，以及故障排除時要注意些什麼？等管理用火、用電之管理對策。

  - 防止縱火之對策：縱火之手法、縱火之動機、縱火火災的特性，及面對縱火事件應注意之事項，應採取的必要對策，減少易燃物品堆積。

- 消防設施維護管理及操作要領：

  - 消防安全設備與防火避難設施之種類及性能：

    - 滅火設備：滅火器、消防砂 、室內消防栓設備、室外消防栓設備、自動撒水設備、水霧滅火設備、泡沫滅火設備、二氧化碳滅火設備、乾粉滅火設備。

    - 警報設備：火警自動警報器、手動報警設備、緊急廣播設備、瓦斯漏氣火警自動報警設備。

    - 避難設備：標示設備:出口指示燈避難方向指示燈避難指標、避難器具:指滑台、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、 滑杆及其他避難器具、緊急照明設備。

    - 消防搶救上之必要設備：連結送水管、消防專用蓄水池、排煙設備、緊急電源插座、無線電通訊輔助設備。

  - 消防安全設備與防火避難設施之日常檢查重點：每月檢查二次。

    - 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。

    - 防火鐵捲門下之空間無障礙物。

    - 樓梯不得以易燃材料裝修。

    - 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。

    - 安全門無障礙物並保持關閉。

    - 安全門未上鎖。

    - 樓梯間未堆積雜物。

    - 避難通道有確保必要之寬度。

    - 避難逃生路線圖應規定裝設。

    - 其它。

  - 主要消防安全設備之操作要領：滅火器、緩降機、室內消防栓之操作要領。

  - 消防設備及避難設施之實際操作使用：滅火器、緩降機、室內消防栓之實際操作使用。

- 自衛消防編組

  - 自衛消防編組要領：

    - 防護編組之組織構成與其裝備，隨對象物之營業形態、規模、收容人員乃至從業員工人數而有差異。其最基本之形態，至少分為三個班（通報連絡班、滅火班、避難引導班）。

    - 以三班基本形態做基礎，依據機關或企業之用途、規模、員工人數等實際狀況，增補各班人數或編組其他必要之班。

    - 員工人數不多之單位，編組通報、連絡、滅火、避難引導任務時，應直接指定姓名，另外每一位隊員必須有職務代理人。若某隊員兼負通報與滅火兩種以上任務時，必須明確指示任務順序，屆時才不致發生任務混淆之現象。

    - 建築物有數樓層，或同一基地內有數棟建築物，乃至員工人數眾多等情形，應根據工作場所之構成與配置等管理系統之實際狀況，編組自衛消防地區隊。

    - 超高層建築物、地下街、綜合用途大樓等不特定多數人出入之場所，或收容以自力避難有困難之醫院、療養院、養老院等處所，應以避難引導為重點編組，尤其是旅館、飯店、醫院、療養院、養老院等場所，白晝與夜間或假日，員工人數差異頗大，應分別編組適當之自衛消防組織。

    - 高層建築物、地下街等實施共同防火管理之對象物，因其管理權不一，易造成消防活動之不統一，因此應建立明確之自衛消防聯絡體制。

    - 大量儲存或處理危險物品或高壓氣體之事業單位，必須針對危險物品之爆炸、洩漏及延燒擴大等可能狀況，進行分析評估後，謀求相關之因應對策。

    - 自衛消防幹部之選派，應符合下列條件：隊長－具有指示命令之權限並具備指揮能力，儘可能常駐於防護對象物內者。規模小之單位，最好由管理權人或防火管理人兼任隊長。副隊長－依據需要指定之。必須精通自衛消防活動，具有可代理隊長指揮並輔佐其業務之能力與地位者。地區分隊長－於各該自衛消防分區具有指示命令之權限並具備指揮能力，且能配合自衛消防編組活動者。

    - 自衛消防編組本部應置於防災中心、中央控制室或守衛室等經常有人看守之場所。本部中應指定隊長、副隊長、分隊長、指揮班員、情報班員等各項人員。

    - 設有警備人員之機關或單位，應將警備人員納入自衛消防編組中。

  - 自衛消防活動要領：

    - 發現火災應採取確認之措施

    - 平時消防安全檢查廣播文例

    - 警鈴鳴廣播文例

    - 人為發現火災時之處理

    - 通報連絡要領

    - 避難引導要領

    - 初期滅火要領

    - 安全防護措施

    - 引導消防隊接續滅火活動

  - 自衛消防訓練要領：

    - 發現火災即早通報。

    - 救火活用滅火原理。

    - 凡事人命救助為先。

    - 竭力警戒防止延燒。

    - 人力運用配置合宜。

    - 依據狀況隨機應變。

  - 實際演訓：

- 消防防護計劃：

消防防護計劃之製作要領：消防防護計劃書分員工10人以下、員工10人~50人以下、員工50人以上三種。

- 測驗：選擇題40分、選擇題40分、選擇題20分。