附件三

中國科技大學職員研習進修獎助研習報告

| 姓 名 | 方惠仁 |  | 申請編號 (本欄由人事室填) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 填表日期 |  | 97年9月5日 |
| 所屬單位 | 總務處事務組 |  | 職 稱 |  | 助理 |
| 研討會名稱 | 防火管理人初訓講習班 |  |  |  |  |
| 研習方式 | 授課 |  |  |  |  |
| 主辦單位 | 中華慈心健康安全暨輻射防護發展協會 |  |  |  |  |
| 研習時間 | 自97年8月28日(星期四)至97年8月29日(星期五)止，計二天。 |  |  |  |  |
| 研習地點 | 台北縣中和市中正路868號11樓 |  |  |  |  |
| 研 習 報 告 | - 消防常識及火災預防 1.防火管理之重要性 - 火災發生危險與防火管理 - 防火管理的重點在於「人」 - 防火管理制度之預期成果 - 防火管理之法律責任 2.火災之分類 - 普通火災：又稱A級火災，指木材、紙張、塑膠等之固體可燃物引起之火災。 - 油類火災：又稱B級火災，指石油類、有機溶劑等可燃性液體、可燃性固體及液化石油氣等可燃性氣體引起之火災。 - 電氣火災：又稱C級火災，指電氣配線、馬達、引擎等通電中之電氣機械器具及電器設備引起之火災。 - 特殊火災：又稱D級火災，指鈉、鉀、鎂等可燃性金屬物質及禁水性物質引起之火災。 |  |  |  |  |
| 研 習 報 告 | 3.火源使用及處理之監督 - 一般注意事項 - 吸菸管理 - 戲院、百貨公司等吸菸之限制 - 室外引火焚燒之限制 - 化學實驗 - 消防設施維護管理及操作要領 1.滅火設備 - 滅火器、消防砂 - 室內(外)消防栓設備 - 自動灑水設備 - 泡沬滅火設備 2.警報設備 - 火警自動警報設備 - 手動報警設備 - 緊急廣播設備 3.避難設備 - 標示設備：出口標示燈、避難指標 - 避難器具：避難梯、救助袋、緩降機 - 緊急照明設備 - 消防搶救上之必要設備 4.設施維護管理 - 消防設備定期檢修 - 消防設備日常檢查 - 消防防護計畫 1.自衛消防編組 2.防火避難設施之自行檢查 3.消防安全設備之維護管理 4.火災及其他災害發生時之滅火行動等 5.滅火、通報及避難訓練之實施 6.防災應變之教育訓練 7.用火、用電之監督管理 8.防止縱火措施 9.場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖 10.其他防災應變上之必要事項 |  |  |  |  |
| 研 習 報 告 | - 自衛消防編組 為了防止火災發生時可以將人命、財產之損失降至最低，需預先編組訓練之消防編組。 由自衛消防隊長帶領分組進行演練，組別又可分為指揮班、通報班、滅火班、避難引導班、安全防護班、救護班。 - 測驗 |  |  |  |  |
| 備註： 一、研習報告一份連同研習進修獎助申請表，經單位主管簽章後，送至人事室。 二、研習報告內容請打字，手稿恕不收件。 三、研習報告請務必詳實，切勿只填寫大綱。 四、請檢附研習相關資料影本(如講義封面與目錄頁及參考書籍與文獻摘要) |  |  |  |  |  |
| 報告人簽章 |  | 單位主管簽章 |  | 人事室主任簽章 |  |