中國科技大學補助職員參加校外研習心得報告

| 一、災例分析 ex台中市衛爾康西餐廳火災 發生地點：台中市中港路 發生時間：84年2月15日19時20分 人員傷亡：64人死亡、11人受傷 財物損失：約新台幣一千萬元 擴大延燒及重大傷亡原因： (1)管理不善。吧台煮東西無人監管，火苗繞及瓦斯軟管，引起氣爆 (2)單一出口。只有一個樓梯，而該樓梯又是起火地點，無逃生通路 (3)強化玻璃。形成密閉式建築物，未依規定留設窗戶或緊急進出口 (4)材料易燃。使用大量易燃材料裝潢，造成火勢快速蔓延且濃煙密佈 (5)員工缺乏災害訓練。對初期火災不知採取滅火，亦不知先關掉瓦斯開關。更不懂避難引導，致死傷慘重 二、防災應變應注意事項 防災應變活動係由通報連絡、初期滅火、避難引導等數項活動要素所組成。在面對實際火災之際，該等活動得以順利遂行，並能予以整合，才能真正發揮消防活動之價值。 實際面臨火災之際，並非任何時候均堅持早期發現，早期滅火之原則。規模龐大之建築物，因為出入人員眾多，火災發生時，可能有眾多的人命，立即陷入危險。此時，避難引導或採取緊急措施、安全防護等活動，必須與初期滅火同時進行，情況急迫時，甚至要優先實施。然而下列所述之各種應變措施，絕非一成不變地依據通報連絡---初期滅火---避難引導等時間經過之順序而為。而是依據建築物內部及現場人員之狀況，火災之變遷等情形，活動內容之次序多少可能不同，但基本上各種活動應同時開始，才符合要求。 三、共同防火管理 一般防火管理的基本型態，是單一個防火對象物(或場所)僅遴派一個防火管理人，制定自己場所之消防防護計畫。但是現在的建築物使用型態並不是如此單純，往往是一棟建築物中有數個管理權人，形成管理權有分屬，雖其個別場所均有依規定實施防火管理，然因其使用型態不同，出入人員複雜，加上大部分設備，設施相通，如要確保大樓防火安全恐有實質困難，須透過整合，有效協調聯絡體制，建立一套完整之共同消防防護計畫，始能有效地確保大樓之共同空間、設備、設施運作。例如火災時是否通報聯絡，安全門及消防安全設備是否善加利用…等。 備註： 一、研習心得報告請用電腦繕打。 二、研習結案報告請先上傳（學校首頁-->行政單位-->人事室-->研討會心得分享上傳-->輸入身分證號-->上傳研習紀錄），連同補助職員參加校外研習申請表、研習相關資料影本(如講義封面與目錄頁)及研習心得報告，並經主管簽章後，送人事室核銷。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 報告人簽章 | 單位主管簽章 | 人事室主任簽章 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |